编制说明

一、工程概况

1. 本工程为黄冈分物资服务中心工程。

- 本工程包含物资烘干及浸泡间工程、穿衣间及烘干间工程、饭菜蒸饭柜钢棚、车辆进场洗车房、烘干棚房体及设备、场区改造工程、安装工程、防疫二次转运及暂列金、暂估价等内容。

- 二、计价编制依据

1. 委托方2024年7月19日提供“黄冈物资服务中心方案图”；

2.工程量清单项目计量规范（2013-湖北）、湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表（2018）、湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表（2018）。

3.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；

4.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

5.其他相关资料。

三、其他说明：

1、经与委托方沟通本项目安装工程图纸中列表数量与平面图不符时，按平面图数算计算。

2、本项目烘干棚安装部分综合考虑在烘干棚房体及设备费用中，不另列项计取。

3、本项目专业暂估价不锈钢浸泡池（带盖板）2个按税前造价3.5万元暂估，暂列金按税前造价7.2万元计取。